| OZ | Positionsbezeichnung | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Unterputzkasten (1 Modul) für die Montage des 2N IP Verso Modul in einer Wandaussparung oder einem Hohlraum passend für ein Modul der 2N IP Verso-Serie, z.B. abgesetzte Montage benötigt Frontblende 9155011 Abmessung: 108×136×45 mm Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen Fabrikat: 2N Hersteller-Nr.: 9155014 Lieferantennachweis: Keil Telecom Vertriebs GmbH & Co. KG Dohnanyistr. 30 04103 Leipzig Tel.: 0341-25631740 Fax: 0341-25631749 E-Mail: info@keil-telecom.de Internet: www.keil-telecom.de | _____ | Stck. | _____, ____ | _____, ____ |