| OZ | Positionsbezeichnung | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Infopanel Modul für 2N IP Verso Serie Informationsmodul für Hausnummer, Öffnungszeiten etc. Beschriftungsfläche 70x85 mm Hinterleuchtet, LED weiss passend als Erweiterungsmodul für 2N IP Verso Basismodul Buskabel im Lieferumfang enthalten Abmessung: ca. 118x99×28 mm Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen Fabrikat: 2N Hersteller-Nr.: 9155030 Lieferantennachweis: Keil Telecom Vertriebs GmbH & Co. KG Dohnanyistr. 30 04103 Leipzig Tel.: 0341-25631740 Fax: 0341-25631749 E-Mail: info@keil-telecom.de Internet: www.keil-telecom.de | _____ | Stck. | _____, ____ | _____, ____ |